KOSZTORYS OFERTOWY

Poniżej przedstawiam koszty budowy  systemów bezpieczeństwa   dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w zakresie:

SYSTEM ALARMOWY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

| Lp. | # Nazwa urządzenia ,materiału | Jed. Miary | Ilość | Cena netto | Suma netto | Cena brutto | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala alarmowa płyta główna INTEGRA 64 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Klawiatura LCD dla stref alarmowych | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik kontaktronowy do drzwi | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Czujka ruchu PIR/MF z uchwytem Pimsc LC 104 | Szt. | 37 |  |  |  |  |
| 5 | Sygnalizator zewnętrzny dynamiczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Syrena dynamiczna wewnętrzna 30W | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Moduł wejścia z zasilaczem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Akumulator centrali 12 V 40 Ah | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Obudowa centrali z trafo | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Syntezer mowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Obudowa klawiatury z kluczykiem | - | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Okablowanie + mat. instalacyjne | komplet | - |  |  |  |  |
| 13 | Moduł GSM do powiadomienia | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Zasilacz 12 V 10A i obudową na akumulator 12V 40Ah | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Akumulator 12 V 17Ah CSB | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 16 | Robocizna montaż urządzeń i oprogramowania | - | - |  |  |  |  |
| Razem poz.1-16 |  |  |  |  |  |  |  |

Opracowanie: