KOSZTORYS OFERTOWY

Poniżej przedstawiam koszty budowy  systemów bezpieczeństwa   dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w zakresie:

 



SYSTEM ALARMOWY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

	Lp.
	Nazwa urządzenia ,materiału
	Jed. Miary
	Ilość
	Cena 
netto
	Suma
netto

	Cena brutto
	Suma brutto

	1
	Centrala alarmowa płyta główna 
INTEGRA 64
	szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Klawiatura LCD  dla stref alarmowych 
	szt.
	4
	
	
	
	

	3
	Czujnik kontaktronowy do drzwi 
	szt.
	7
	
	
	
	

	4
	Czujka ruchu PIR/MF z uchwytem 
Pimsc LC 104
	Szt.
	37
	
	
	
	

	5
	Sygnalizator zewnętrzny dynamiczny
	szt.
	2
	
	
	
	

	6
	Syrena dynamiczna wewnętrzna 30W 
	Szt.
	2
	
	
	
	

	7
	Moduł wejścia z zasilaczem 
	szt.
	6
	
	
	
	

	8
	Akumulator centrali  12 V 40 Ah
	szt.
	1
	
	
	
	

	9
	Obudowa centrali z trafo
	Szt.
	7
	
	
	
	

	10
	Syntezer mowy 
	Szt.
	1
	
	
	
	

	11
	Obudowa klawiatury z kluczykiem
	-
	4
	
	
	
	

	12
	Okablowanie + mat. instalacyjne
	komplet
	-
	
	
	
	

	13
	Moduł GSM do powiadomienia
	Szt.
	1
	
	
	
	

	14
	Zasilacz 12 V 10A  i obudową na akumulator 12V 40Ah
	Szt.
	1
	
	
	
	

	15
	Akumulator 12 V 17Ah CSB
	Szt.
	7
	
	
	
	

	16
	Robocizna montaż urządzeń i oprogramowania
	-
	-
	
	
	
	

	Razem poz.1-16
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